AUDYT

w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami przeprowadzony w siedzibie URZĘDU GMINY PRZEMYŚL, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl (stan na 31 grudnia 2020 r.)

| AUDYT ARCHITEKTONICZNY |
| --- |
| Miejsca parkingowe | TAK | NIE |
| Czy przy budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych Minimalna liczba stanowisk dla samochodów użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami: - 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15 - 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40 - 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100 - 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100. |  | ( |
| Jaka zachowana jest minimalna odległość stanowisk postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami od głównego wejścia do budynku |  | ( |
| Czy przy budynku znajdują się miejsca postojowe dla rodzin z dziećmi |  | ( |
| Czy miejsca dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi są prawidłowo oznaczone, odpowiednim kolorem, różniącym się od siebie |  | ( |
| Czy stosowana jest na miejscu parkingowym nawierzchnia utwardzona (równa i gładka o prawidłowym spadku podłużnym i poprzecznym), wykonana z betonu asfaltowego (nawierzchni bitumicznej) lub z betonu cementowego: |  | ( |
| Czy stanowisko postojowe ma połączenie z najbliższym chodnikiem |  | ( |
| Czy stanowisko postojowe ma wymiar co najmniej 360 x 500 cm Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnością powinny posiadać szerokość, co najmniej 360 cm a długość 500 cm, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni długość, co najmniej 600 cm i szerokość, co najmniej 360 cm, z możliwością jej ograniczenia do 230 cm – ale tylko w przypadku zapewnienia możliwości skorzystania z przylegającego dojścia lub chodnika. |  | ( |
| Czy stanowisko postojowe znak pionowy z piktogramem pokazującym osobę na wózku inwalidzkim |  | ( |
| Czy stanowisko postojowe ma znak pionowy nazywany kopertą |  | ( |
| Wejście do budynku | TAK | NIE |
| Czy wejścia do budynków są zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami? |  | ( |
| Czy nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada odpowiednie nachylenie ? | ( |  |
| Czy nawierzchnia przed wejściem głównym ma powierzchnię antypoślizgową, |  | ( |
| Czy drzwi oraz wejścia znajdujące się w przebiegu tras pozbawionych przeszkód posiadają wolny od przeszkód prześwit szerokości 90 cm |  | ( |
| Czy przy drzwiach jest domofon, |  | ( |
| Czy wejście jest dobrze widoczne na tle fasady? |  | ( |
| Czy wejście do budynku jest oświetlone? | ( |  |
| Czy przed i za drzwiami nie ma stopni i progów, a jeśli są, to czy można je ominąć z wykorzystaniem pochylni lub środków technicznych ? |  | ( |
| Czy drzwi wymagają użycia nadmiernej siły do ich otwarcia przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i osób słabych fizycznie? | ( |  |
| Czy budynek jest właściwie oznakowany (np. przy pomocy piktogramów)? |  | ( |
| Czy budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną? |  | ( |
| Czy pochylnie, wejścia, schody, elementy oznakowania są dobrze oświetlone światłem sztucznym | ( |  |
| Czy wycieraczki (gumowe, stalowe) są układane tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem/posadzką, |  | ( |
| Klatka schodowa | TAK | NIE |
| Czy schody są proste i mają taki sam kształt? | ( |  |
| Czy są poręcze? | ( |  |
| Czy są oznaczenia pięter na poręczach (w alfabecie Braille’a)? |  | ( |
| Czy powierzchnia schodów utrudnia poślizgnięcie się? |  | ( |
| Czy przed schodami wprowadzono oznaczenia fakturowe? |  | ( |
| Czy schody są oznaczone kontrastowo ? Oznaczenie kontrastowe powinno być zastosowano na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodowego (na stopnicy i podstopnicy – widoczne w czasie poruszania się w dół i w górę) |  | ( |
| Czy oznaczenia pięter i informacje są dobrze widoczne i skontrastowane? |  | ( |
| Czy wszystkie schody w budynku można ominąć windą/platformą/ podnośnikiem? |  | ( |
| Czy jest czytelna informacja na dojściu i we wnętrzu klatki schodowej, z numeracją poszczególnych pięter? |  | ( |
| Winda | BRAK |
| Czy jest świetlne potwierdzenie naciśnięcia guzika alarmowego? | Nie dotyczy |
| Czy winda wyposażona jest w pętlę indukcyjną umożliwiającą rozmowę alarmową z obsługą? | Nie dotyczy |
| Czy przyciski przyzywające windę są w przewidywalnym miejscu? | Nie dotyczy |
| Czy jest opis poszczególnych pięter w alfabecie Braille’a? | Nie dotyczy |
| Czy przyciski są wypukłe lub oznaczone w alfabecie Braille’a? | Nie dotyczy |
| Czy przyciski są skontrastowane? | Nie dotyczy |
| Czy przyciski są wyczuwalne dotykiem? | Nie dotyczy |
| Czy drzwi do windy mają szerokość minimum 90 cm ? | Nie dotyczy |
| Czy w środku jest przestrzeń do poruszania się? | Nie dotyczy |
| Czy przyciski są na wysokości umożliwiającej naciśnięcie ich z wózka? | Nie dotyczy |
| Czy jest opis poszczególnych pięter w języku łatwym do zrozumienia lub zastosowano czytelne i zrozumiałe piktogramy? | Nie dotyczy |
| Czy obok drzwi dźwigu osobowego (najlepiej po obu stronach) jest zamieszczona czytelna informacja z numerem kondygnacji. Numer ten powinien być czytelny również poprzez dotyk. Dzięki wypukłym cyfrom o wysokości co najmniej 4 cm lub/i opisane alfabetem Braille’a w łatwym do lokalizacji przez niewidomych miejscu | Nie dotyczy |
| Czy drzwi dźwigu osobowego oraz ich obramowanie jest oznakowane w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia. | Nie dotyczy |
| Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia , poruszanie się po budynku | TAK | NIE |
| Czy napisy informacyjne są umieszczane na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczeń oraz w wydzielonych strefach z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków? |  | ( |
| Czy jest umieszczone oznakowanie kierunkowe w punktach węzłowych |  | ( |
| Czy stosowana jest informacja dotykowa, np. oznaczenia w alfabecie Braille´a przy wejściach do pomieszczeń, na poręczach schodów, |  | ( |
| Czy w budynku znajduje się ogólny plan budynku – np. w recepcji lub w miejscu występowania węzła komunikacyjnego, z zaznaczeniem punktu „tu jesteś”, oraz dodatkowo plan budynku z informacjami w alfabecie Braille’a |  | ( |
| Czy nawierzchnie ciągów pieszych zapewniają możliwość swobodnego poruszania się tzn. powinny być twarde, równe, nie powodować zjawiska olśnienia i mieć powierzchnię antypoślizgową, | ( |  |
| Czy szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) jest odpowiednia i umożliwia poruszanie się osobom na wózkach |  | ( |
| Czy znajdują się miejsca do odpoczynku ? |  | ( |
| Czy stopnie schodów mają taką samą wysokość i zapobiegają potykaniu się | ( |  |
| Czy stosowane są poręcze w odpowiedniej wysokości ? | ( |  |
| Czy dostępne są oznaczenia w formie pisemnej? |  | ( |
| Czy sale konferencyjne itp. miejsca wyposażone są w pętle indukcyjne? |  | ( |
| Czy pomieszczenia mają prostokątny kształt? | ( |  |
| Czy ciągi komunikacyjne są proste i przecinają się z innymi pod kątem prostym? | ( |  |
| Czy dostępne są oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille’a lub w piśmie wypukłym? |  | ( |
| Czy zastosowano odpowiednią kolorystykę (kontrast) drzwi w stosunku do ścian? |  | ( |
| Czy oznaczenia pomieszczeń są wyraźne (wielkość i odpowiedni kontrast)? |  | ( |
| Czy pomieszczenia pozwalają na regulowanie natężenia światła w zależności od potrzeb (zacienie, doświetlenie)? |  | ( |
| Czy pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi? |  | ( |
| Czy drzwi i przejścia są pozbawione progów? | ( |  |
| Czy wyposażenie i aranżacja wnętrz umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich? |  | ( |
| Czy dostępne są informacje/ oznaczenia symboliczne, np. odpowiednie i zrozumiałe piktogramy? |  | ( |
| Łazienka i toaleta | TAK | NIE |
| Czy pomieszczenie jest urządzone w przewidywalny sposób (np. suszarka do rąk znajduje się w pobliżu umywalki)? | ( |  |
| Czy elementy wyposażenia, meble, urządzenia (przyciski), drzwi (klamki) są dobrane w odpowiednim kontraście, umożliwiającym samodzielną lokalizację i obsługę przez osoby słabowidzące? |  | ( |
| Czy zapewniona jest przestrzeń manewrowa w łazience i przed muszlą klozetową? |  | ( |
| Czy są uchwyty ułatwiające przesiadania się na muszlę klozetową? |  | ( |
| Czy podajniki mydła, suszarki itp. znajdują się na wysokości umożliwiającej korzystanie z nich na wózku? |  | ( |
| Czy w pomieszczeniu znajduje się przycisk alarmowy, dostępny także z wysokości podłogi? |  | ( |
| Czy można podjechać pod umywalkę na odległość minimum 30 cm? |  | ( |
| Czy urządzenia są zastosowane w sposób przewidywalny i ławy w obsłudze? |  | ( |
| AUDYT INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNY |
| Bezpieczeństwo i ewakuacja | TAK | NIE |
| Czy jest świetlny system powiadamiania alarmowego? | ( |  |
| Czy jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? | ( |  |
| Czy zastosowano oznaczenia dróg ewakuacji w sposób czytelny (pismo Braille’a, piktogramy wypukłe |  | ( |
| Czy rampy i inne płaszczyzny poziome są skontrastowane? |  | ( |
| Czy jest alternatywny sposób ewakuacji osób mających problem z poruszaniem się – w przypadku wyłączenia wind (np. z powodu pożaru) – pomieszczenia przetrwania, rękaw ewakuacyjny itp.? |  | ( |
| Czy jest czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji? | ( |  |
| Czy zaznajomiono pracowników z procedurą ppoż i czy przypisano im zadania w tym zakresie, czy przeprowadzono szkolenia | ( |  |
| Czy instrukcja ppoż znajduje się w budynku | ( |  |
| Czy instrukcja ppoż dostępna jest za pomocą Brailla czy za pomocą tyflografiki |  | ( |
| Informacja i nawigacja | TAK | NIE |
| Czy dostępne są informacje pisemne – wyświetlacze/ wideotekst/ prezentacje)? | ( |  |
| Czy w budynku jest recepcja/ informacja? | ( |  |
| Czy recepcja/ informacja jest w pobliżu wejścia? | ( |  |
| Czy osoba w recepcji/ informacji jest widoczna? | ( |  |
| Czy źródło światła nie znajduje się za osobą w recepcji/ informacji? |  | ( |
| Czy dostępne są oznaczenia symboliczne? |  | ( |
| Czy dostępne są informacje w polskim języku migowym (np. na monitorach ? |  | ( |
| Czy jest zdalny dostęp do tłumacza języka migowego? |  | ( |
| Czy recepcja/ informacja jest wyposażona w stanowiskową pętlę indukcyjną? |  | ( |
| Czy jest miejsce zapewniające rozmowę w cichym środowisku? |  | ( |
| Czy recepcja/informacja jest w pobliżu wejścia i dojście do niej jest oznaczone fakturowo? |  | ( |
| Czy są dostępne nagrania z przewodnikiem po budynku? |  | ( |
| Czy w budynku zastosowano dostęp do informacji dotykowej (plany budynku) i informację pismem Braille’a lub dotykowym, ułatwiającym orientację i poruszanie się wewnątrz budynku? |  | ( |
| Czy dostępne są systemy nawigacji dotykowej – system oznaczeń fakturowych na posadzce? |  | ( |
| Czy są zamontowane w sposób skontrastowany informacje pisemne – wyświetlacze/ tablice informacyjne? |  | ( |
| Czy informacje są umieszczone na odpowiedniej wysokości |  | ( |
| Czy zastosowana została czytelna (duża i bezszeryfowa) czcionka? |  | ( |
| Czy kolorystyka ciągów komunikacyjnych ułatwia nawigację? |  | ( |
| Czy stosowane są piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń? |  | ( |
| AUDYT PROCEDUR |
| Czy dokumenty wewnętrzne ( regulaminy, zarządzenia itd.) zostały zaktualizowane zgodnie wymogami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami |  | NIE |
| AUDYT CYFROWY |
| Czy dostosowano wszystkie dokumenty elektroniczne do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej |  | NIE |
| Czy dostosowano stronę internetową do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej | TAK |  |
| Czy dostosowano BIP do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej |  | NIE |

Opracowali:

- Przewodniczący Zespołu/Koordynator ds. dostępności – Anna Boratyn

- Z-pca Przewodniczącego  - Izabela Kłos

- Członek – Gabriela Dereń

- Członek – Piotr Wujec

- Członek – Wojciech Gołdyn

- Członek – Dawid Janiszczak

Zatwierdził: Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk